Аппарат для гальванизации и электрофореза универсальный  «ЭЛФОР-ПРОФ 2.0»

Код позиции КТРУ: 26.60.13.190-00000048

Наименование товара, работы, услуги

Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная

Единицы измерения (количество товара) штука

| № п/п | Наименование товара | Товарный знак «или эквивалент» либо товарный знак (при условии несовместимости товаров) | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Единица измерения показателя (характеристики) (при наличии) | Требования к значениям показателя товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или показатели эквивалентности товара, том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. |  |  |  |  | Кол-во, единица измерения в соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели (характеристик), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений |  | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нижняя граница диапазона | Верхняя граница диапазона |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 1 | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза универсальный Код МИ 335360 КТРУ 26.60.13.190-00000048 |  | 1. | Комплект поставки: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Аппарат в собранном виде | шт. | 1 | Х | Х | Х | Х | 1 шт. |
|  |  |  | 3. | Токоподвод пациента раздвоенный с наконечниками | шт. | 2 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 4. | Токоподвод пациента одинарный с наконечниками | шт. | 4 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 5. | Зажимы типа «крокодил» | шт. | 4 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 6. | Электроды резиновые (многоразовые) | шт. | 4 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 7. | Электрод лабильный пассивный | шт. | 1 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 8. | Электрод лабильный активный сферический | шт. | 2 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 9. | Электрод лабильный активный конический | шт. | 1 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 10. | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. | Режимы воздействия | Х | Х | гальванический ток; импульсный ток | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 12. | Максимальная величина выходного тока | мА | 50 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 13. | Диапазоны установки тока | шт. | Не менее 2 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 14. | Диапазон установки тока I | мА | Х | Х | 0 | 5 | Х |  |
|  |  |  | 15. | Диапазон установки тока II | мА | Х | Х | 0 | 50 | Х |  |
|  |  |  | 16. | Шаг регулировки силы тока в диапазоне I | мА | Не более 0,05 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 17. | Шаг регулировки силы тока в диапазоне II | мА | Не более 0,2 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 18. | Частота импульсов в режиме «импульсный ток» | Гц | Х | Х | 5 | 10 | Х |  |
|  |  |  | 19. | Длительность импульсов в режиме «импульсный ток» | мкс | Х | Х | Х | Х | 500 |  |
|  |  |  | 20. | Цифровой индикатор тока | Х | Х | Х | Х | Х | Наличие |  |
|  |  |  | 21. | Диапазон установки времени процедуры таймера | мин | Х | Х | 10 | 30 | Х |  |
|  |  |  | 22. | Дискретность установки времени процедуры | мин | Не более 5 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 23. | Подача звукового сигнала по окончании установленного времени процедуры | Х | Х | Х | Х | Х | Наличие |  |
|  |  |  | 24. | Звуковой сигнал при обрыве в цепи пациента | Х | Х | Х | Х | Х | Наличие |  |
|  |  |  | 25. | Блокировка подачи тока при разомкнутой цепи пациента | Х | Х | Х | Х | Х | Наличие |  |
|  |  |  | 26. | Частота питающей сети переменного тока | Гц | Х | Х | Х | Х | 50 |  |
|  |  |  | 27. | Напряжение питающей сети переменного тока | В | Х | Х | Х | Х | 220 ± 20 |  |
|  |  |  | 28. | Мощность, потребляемая от сети | Вт | Не более 20 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 29. | Габаритные размеры корпуса аппарата | мм | Не более 280х220х80 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 30. | Масса аппарата | кг | Не более 1,5 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 31. | Класс защиты по электробезопасности | Х | Х | Х | Х | Х | II по типу ВF |  |
|  |  |  | 32. | Срок службы аппарата | лет | Не менее 5 | Х | Х | Х | Х |  |